关于加强全市火灾防控工作

调研情况的汇报

市民代表  吴俊松

尊敬的张市长，各位领导：

大家好！我是市民代表吴俊松，现任聊城星海物业管理有限公司总经理。近期，通过实地走访我市4个城区、36个社区和40余个物业项目并召开座谈会，对火灾防控现状进行了深入调研。现将有关情况汇报如下：

一、存在问题

（一）安全隐患复杂多样。个别老旧小区存在电动车入户充电现象，消防通道被私家车、杂物长期占用。部分商铺防火卷帘故障、常闭式防火门敞开、安全出口设置不符合规范。小餐饮场所燃气报警器安装率不足，灭火器配置率较低且存在过期未检测、未充装等现象。偏远区域和老旧小区消防设施配备不足，存在消防应急疏散指示灯和应急照明灯具损坏、局部消防管网水压不足等问题。

（二）消防改造推进困难。部分老旧项目消防设施陈旧落后，由于改造资金筹集困难、涉及多方利益协调，消防改造工作推进缓慢。如有的小区消防水池防水老化，造成渗漏水，但小区维修基金不足，且部分业主对改造方案存在异议，导致消防改造工程迟迟无法启动。

（三）消防基础保障薄弱。当前物业项目消防控制室值班人员中级消防证持证率不高，消防专业人才匮乏；装备技术水平滞后，难以应对复杂火灾，如电路检测所需测温仪设备、二氧化碳灭火器等设备项目现场配备不足。

（四）安全意识有待提升。在星海物业以往40多个消防演练项目抽样数据中，50%以上的居民不会使用灭火器，80%以上家庭未制定逃生计划，部分市民仍存在“火灾时乘电梯逃生”等错误认知。部分企业和商户对消防安全重视程度不够，违规搭建、私拉乱接电线等行为依然存在。

二、意见建议

（一）夯实保障性治理基础。协调专项维修基金，定向支持独居老人安装智能烟感报警器、对弱势群体家庭消防改造，优先解决消防重点基础设施故障、消防通道占用等问题。以政府名义发文要求住宅区建设集中充电设施及停车棚，推进电梯阻车器安装工作。目前，星海物业东昌府区在管项目梯控安装已经超过95%，上半年要实现100%安装，但实际执行中还存在一些问题。比如，部分小区特别是老旧小区室外没有足够的充电桩，使用阻车系统会产生巨大的矛盾和阻力。消防是一个系统工程，问题带有反复性、顽固性，建议由政府牵头推进，制定更多合理的政策和配套措施，多部门联动，分步骤有序推进并持续巩固。

（二）探索多样化防治路径。规划建设微型消防站，探索配备高层灭火无人机编队，实现快速破拆、精准灭火与火势隔离，突破传统消防装备的物理局限，更好抢抓黄金救援期。鼓励物业探索简单消防设施、智能监测系统等方式，“土方法”和“新模式”双管齐下提高消防能力。以星海物业为例，每个微型消防站配置了3米长的消防钩，能将起火电动车快速拉到安全范围，避免引发更大事故，起到了花小钱办大事的效果。同时，引入消防设施智能监测系统，实时监控设备运行状态，并通过每月专业维保、物业自查与集团巡查“三级联动”，形成闭环管理，设备完好率提升至98%，建议在有条件的小区推广。

（三）推进社会化共建共治。将消防安全纳入“红色物业”考核，对责任落实不到位的企业公开通报。将逃生演练纳入中小学必修课程，形成“教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会”的良好氛围。联合新媒体开展“万家灯火平安计划”，通过短视频、直播等形式扩大宣传覆盖面，通过业主微信群、公众号定期推送消防安全知识文章、视频。组建由社区、志愿者、业主参与的市民巡访团，定期或不定期组织消防安全巡检活动，并鼓励市民广泛参与，通过“随手拍”举报隐患，按有效线索给予奖励，形成上下联动、群防群控的工作格局。

汇报完毕！